1.	Besiyeri Hazırlanması

1.1	Aşağıdaki bileşenleri 1 L distile suda çözünür hale getirin:

Proteoz Pepton No. 3			10.0 g

Sığır Özütü				10.0 g

Maya Özütü				5.0 g

D-Glikoz				20.0 g

Polisorbat 80				1.0 g

Amonyum Sitrat			2.0 g

Sodyum Asetat			5.0 g

Magnezyum Sülfat			0.1 g

Manganez Sülfat			0.05 g

Dipotasyum Fosfat			2.0 g

25°C'de pH = 5.5 ± 0.2

1.2	Besiyerini 121 ° C'de 20 dk. boyunca otoklavda sterilize edin.

2. Gecelik Besiyerinin Hazırlanması

2.1 	200 ml besiyerini, 100 uL Lactobacillus delbrueckii veya Lactobacillus plantarum ile inoküle edin.

2.2  	Besiyerinde görünür bulanıklık oluşana kadar gece boyunca 37 ° C'de inkübe edin.

3. Fermantasyon Hazırlığı

3.1	Fermantasyon aşağıdaki koşullar altında gerceklestirilir:

- 37 ° C ; su banyosunda

- 100 rpm'de karıştırılarak

- pH 5.0 - 6.0 aralığı içinde tutularak

3.2 	Fermantasyon ortamını, 10 : 1 oranında gecelik besiyeri ile inoküle edin.

Görev 1:

Fermantasyon cihazından bir  örneği to 'da alın ve bir fotometreyle asağıdaki degerleri ölçün:

- 600 nm'deki optik yoğunluk,

- laktik asit ve

- 340 nm'deki glikoz konsantrasyonu

4. Fermantasyon

4.1	2 gün boyunca 37 °C'de ve pH'ı 	ortalama 5.5 olacak şekilde fermente edin.

Üretilen laktik asitin nötralizasyonu 	için 2 M NaOH ilave edin.

Görev 2:

Fermantasyon sırasında fermantasyon cihazından her 2 saatte bir örnek alın ve glikoz, laktik asit konsantrasyonu ve optik 	yoğunluğunu ölçün.

Glikoz tükenirse, ortamı glikoz konsantrasyonu 10 g/L olacak şekilde 180 g/L'lik bir glikoz çözeltisiyle besleyin.